## IR PI Before
|  |  |  | PT PEMBANGKITAN JAWA BALI | [7 empty] | No. Dok. |  | :
|  |  |  | PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM | [7 empty] | Tgl. Terbit |  | :
|  |  |  | FORM UJI | [7 empty] | Revisi |  | :
[12 empty] | Halaman |  | :
Site : |  |  |  |  | Manufaktur | : |  |  | Tahun |  | QP No. |  |  | FU No.
Unit : |  |  |  |  | Inspeksi | : |  |  |  |  | OEM Doc. No. |  | -
Before Tan Delta
|  | Trafo UAT @ |  |  |  | 34 |  | °C
|  | Waktu (menit) |  |  |  | HV - Gnd (GΩ) |  |  | LV - Gnd (GΩ) |  |  | HV - LV (GΩ)
[6 empty] | 5000 Vdc |  |  | 2500 Vdc |  |  | 2500 Vdc
Gnd : Ground
| Reference |  | :
| Result |  | :
| Note |  | :
RECOMMENDATION |  |  |  |  | ACCEPTED/REWORK/REPLACE/REPAIR/MONITORING (by Quality Control)
Measuring Tool: |  |  |  |  | Insulation Tester MEGER MIT 525
Description |  |  | Tested/measured by |  |  |  | Coordinator |  |  | Quality Control |  |  |  | Witness
Name |  |  | Eka Putra Widyananda |  |  |  | Triyadi N. S. |  |  | Ramot Mangihut H. |  |  |  | Gregorius Sutrisno
Signature
Date