## Nameplate_SFRA
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
LAPORAN ASSESSMENT UNIT AUXILIARY TRANSFORMER
PLTA#1
Nameplate Unit Auxiliary Transformer
- | Standard | : | GB1094
- | Manufaktur | :
- | Asal | :
- | Tipe | :
- | Fasa | :
- | Rated Power | :
- | Rated Voltage | :
- | Simbol sambungan | :
- | Frekuensi | :
- | Tipe pendingin | :
- | No Seri | :
- | Tahun pembuatan | :
- | Percentage Impedance | :
- | Insulation Level | :
- | Arus Nominal Tegangan Tinggi | :
- | Arus Nominal Tegangan Rendah | :
- | Load losses | :
- | No load losses | :
- | No load current | :
- | Active body | :
- | Oil tank | :
- | Shipping weight | :
- | Oil | :
- | Gross weight | :

## SFRA
|  | kolom a | kolom b | PT PEMBANGKITAN JAWA BALI |  |  |  |  | No. Dok. | : 12345
|  | xxxx | yyy | PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  | Tgl. Terbit | : 12 Desember 2022
|  | ss | tt | FORM UJI |  |  |  |  | Revisi | : 1
|  |  |  | SFRA |  |  |  |  | Halaman | : 1
Site : |  |  | Manufaktur |  |  | Tahun |  | QP No. |  |  | FU No.
Unit : | PLTA#1 |  | Inspeksi |  |  | 2021 |  | OEM Doc. No. |  |  | -
RECOMMENDATION |  | ACCEPTED/REWORK/REPLACE/REPAIR/MONITORING (by Quality Control)
Measuring Tool: |  | Insulation Tester MEGER MIT 525
Description | Tested/measured by |  | Coordinator |  | Quality Control |  |  |  | Witness
Name | Eka Putra Widyananda |  | Triyadi N. S. |  | Ramot Mangihut H. |  |  |  | Gregorius Sutrisno
Signature
Date | 12 Desember 2022 |  | 12 Desember 2022 |  | 12 Desember 2022 |  |  |  | 12 Desember 2022
|  | HV | DL/T911-2004 | NCEPRI |  | LV | DL/T911-2004 | NCEPRI
|  | SR - SR | Slight | Normal |  | rn - rn | Normal | Normal
|  | TS - TS | Normal | Normal |  | sn - sn | Normal | Normal
|  | RT - RT | Slight | Normal |  | tn - tn | Normal | Normal
|  | HV - LV | DL/T911-2004 | NCEPRI |  | HV (shorted) | DL/T911-2004 | NCEPRI
|  | Rr - Rr | Normal | - |  | RT - RT | Normal | Normal
|  | Ss - Ss | Normal | - |  | SR - SR | Normal | Normal
|  | Tt - Tt | Normal | - |  | TS - TS | Normal | Normal
|  | HV - LV (grounded) | DL/T911-2004 | NCEPRI
|  | Rr - Rr | Normal | -
|  | Ss - Ss | Slight | -
|  | Tt - Tt | Normal | -
|  | Air Temperature | : 10 |  |  | Air Humidity | : 11
|  | Tap Changer | : 12
|  | Calculated Moisture | : 21 |  |  | Moisture Category | : 22
|  | Moisture Saturation | : 23 |  |  | Bubbling Inception Temp | : 24
|  | Oil Temperature | : 25
|  | test 1 | : test 1

## Catatan
Nama/Nid | Tanggal | Catatan