## Generator_Unit
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
LAPORAN ASSESSMENT UNIT AUXILIARY TRANSFORMER
PLTU#1
Nameplate Unit Auxiliary Transformer
- | Standard | : | Tes
- | Manufaktur | : | ChongQing AEA Group Transformer CO., Ltd
- | Asal | : | oke
- | Tipe | :
- | Fasa | :
- | Rated Power | :
- | Rated Voltage | :
- | Simbol sambungan | :
- | Frekuensi | :
- | Tipe pendingin | :
- | No Seri | :
- | Tahun pembuatan | :
- | Percentage Impedance | :
- | Insulation Level | :
- | Arus Nominal Tegangan Tinggi | :
- | Arus Nominal Tegangan Rendah | :
- | Load losses | :
- | No load losses | :
- | No load current | :
- | Active body | :
- | Oil tank | :
- | Shipping weight | :
- | Oil | :
- | Gross weight | :

## Generator_INSULATION
|  |  |  | PT PEMBANGKITAN JAWA BALI | [5 empty] | No. Dok. | : 2023_TENAYAN_UNIT#1_BI1
|  |  |  | PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM | [5 empty] | Tgl. Terbit | : 06 Januari 2023
|  |  |  | FORM UJI | [5 empty] | Revisi | : 1
|  |  |  | INSULATION RESISTANCE-POLARIZATION INDEX | [5 empty] | Halaman | : 1
Site : |  |  | Manufaktur |  |  | Tahun |  | QP No. |  |  |  | FU No.
Unit : | PLTU#1 |  | Inspeksi |  |  | 2023 |  | OEM Doc. No. |  |  |  | -
MAIN TRANSFORMER (AFTER TAN DELTA)
|  | Waktu (menit) | HV - Gnd (G&Omega;) | LV - Gnd (G&Omega;) | HV - LV (G&Omega;) |  | Waktu (menit) | HV - Gnd (G&Omega;) | LV - Gnd (G&Omega;) | HV - LV (G&Omega;)
|  |  | 5000 Vdc | 5000 Vdc | 5000 Vdc |  |  | 5000 Vdc | 5000 Vdc | 5000 Vdc
|  | 1 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |  |  | asdsa
|  | 2 | 3.36 | 3.36 | 3.36
|  | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
|  | 4 | 5.11 | 5.11 | 5.11
|  | 5 | 5.81 | 5.81 | 5.81
|  | 6 | 6.42 | 6.42 | 6.42
|  | 7 | 7.07 | 7.07 | 7.07
|  | 8 | 7.47 | 7.47 | 7.47
|  | 9 | 7.91 | 7.91 | 7.91
|  | 10 | 8.4 | 8.4 | 8.4
|  | PI | 3.85 | 3.85 | 3.85
Gnd : Ground
|  | Reference | : Reference
|  | Result | : Result
|  | Note | : Note
|  | BINARY 1 | :
|  | ANALOG 1 | :
|  | Binary Group 1 | : |  |  | Binary Group 2 | :
|  | Binary Group 3 | :
|  | ANALOG Group 1 | : |  |  | ANALOG Group 2 | :
|  | Text Group 1 | : Text Group 1
|  | Text Group 2 | : Text Group 2
|  | Binary Oke Group 1 | : |  |  | Binary Oke Group 2 | :
MAIN TRANSFORMER (AFTER TAN DELTA)
|  | Waktu (menit) | HV - Gnd (G&Omega;) | LV - Gnd (G&Omega;) | HV - LV (G&Omega;)
|  |  | 5000 Vdc | 5000 Vdc | 5000 Vdc
|  | 1 | 19.17 | 4.17 | 2.17
|  | 2 | 20.17 | 5.17 | 3.17
|  | 3 | 21.17 | 6.17 | 4.17
|  | 4 | 22.17 | 7.17 | 5.17
|  | 5 | 23.17 | 8.17 | 6.17
|  | 6 | 24.17 | 9.17 | 7.17
|  | 7 | 25.17 | 10.17 | 8.17
|  | 8 | 26.17 | 11.17 | 9.17
|  | 9 | 27.17 | 12.17 | 10.17
|  | 10 | 28.17 | 13.17 | 11.17
|  | PI | 29.17 | 14.17 | 12.17
Gnd : Ground
|  | Reference | : Reference
|  | Result | : Result
|  | Note | : Note
RECOMMENDATION |  | ACCEPTED/REWORK/REPLACE/REPAIR/MONITORING (by Quality Control)
Measuring Tool: |  | Insulation Tester MEGER MIT 525
Description | Tested/measured by |  | Coordinator |  | Quality Control |  |  |  |  | Witness
Name | Eka Putra Widyananda |  | Triyadi N. S. |  | Ramot Mangihut H. |  |  |  |  | Gregorius Sutrisno
Signature
Date | 06 Januari 2023 |  | 06 Januari 2023 |  | 06 Januari 2023 |  |  |  |  | 06 Januari 2023

## Generator_PARTIAL
|  |  |  | PT PEMBANGKITAN JAWA BALI |  |  |  | No. Dok. | : 2023_TENAYAN_UNIT#1_BI1
|  |  |  | PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  | Tgl. Terbit | : 06 Januari 2023
|  |  |  | FORM UJI |  |  |  | Revisi | : 1
|  |  |  | PARTIAL DISCHARGE GENERATOR FASA T OMICRON |  |  |  | Halaman | : 1
Site : |  |  | Manufaktur |  |  | Tahun | QP No. |  |  | FU No.
Unit : | PLTU#1 |  | Inspeksi |  |  | 2023 | OEM Doc. No. |  |  | -
Tabel Hasil Pengukuran PD Omicron
|  | No | Test Volt (L-N) | Frequency | QIEC max (C)
|  |  | Phase R = 8 kV | 4.31 nC @8 kV
|  | Reference | : Reference
|  | Result | : Result
|  | Notes | : Notes
RECOMMENDATION |  | ACCEPTED/REWORK/REPLACE/REPAIR/MONITORING (by Quality Control)
Measuring Tool: |  | Insulation Tester MEGER MIT 525
Description | Tested/measured by |  | Coordinator |  | Quality Control |  |  | Witness
Name | Eka Putra Widyananda |  | Triyadi N. S. |  | Ramot Mangihut H. |  |  | Gregorius Sutrisno
Signature
Date | 06 Januari 2023 |  | 06 Januari 2023 |  | 06 Januari 2023 |  |  | 06 Januari 2023

## Catatan
Nama/Nid | Tanggal | Catatan
8610056JA | 2023-01-01 | Terdapat perubahan jadwal RLA